附件6 第七届湖北省普通高校大学生化学实验技能竞赛安全守则

为确保第七届湖北省普通高等学校大学生化学实验技能竞赛期间参赛选手的安全，保证竞赛活动顺利进行，防止伤害事故的发生，本着“安全第一、预防为主”的原则，特制定本守则。

1. 参赛学生必须熟悉《化学实验安全规则》，并严格遵守相关规定。

2. 进入实验室后，了解实验室的主要设施及布局，主要仪器设备以及通风实验柜的位置、开关和安全使用方法。不要用湿手、物接触电源，水、电、气使用完立即关闭。

3. 做化学实验期间必须穿戴统一提供的实验服、护目镜和一次性手套（由武汉理工大学提供），长发（过衣领）必须扎短或藏于帽内，不准穿拖鞋。

4. 严禁将任何灼热物品直接放在实验台上；严禁随意混合化学药品；加热试管时，不要将试管口对着自己或别人，也不要俯视正在加热的液体，以防液体溅出造成人员伤害或环境受到污染。

5. 取用化学试剂必须小心，在使用腐蚀性、有毒、易燃、易爆试剂（特别是有机试剂）之前，必须仔细阅读有关安全说明。

6. 使用或产生危险和刺激性气体、挥发性有毒化学品的实验必须在通风柜中进行。

7. 实验室所有的药品不得携带出室外。用剩的有毒药品要还给监考教师。

8. 一旦出现实验事故，如灼伤、化学试剂溅撒在皮肤上，应即时用药处理或立即用冷水冲洗，被污染的衣服要尽快脱掉。

9. 实验室产生的化学废液要分类收集存放、集中回收处理，严禁倒入下水道。为保证下水管通畅，严禁将废弃物品、杂物等丢入下水道。

10. 实验室内严禁吸烟、饮食，严禁把餐具带进实验室。

11. 实验完毕，必须洗净双手。

第七届湖北省普通高校大学生化学实验技能竞赛组委会

2019年10月8日